过氧化氢消毒器参数

参数：

1.产品型号：DS1001

▲2.产品采用特殊设计的工业级分散系统，纳微米级液珠直径≤5um。

★3.不需要空气压缩机做为动力，避免产生巨大噪音。

4.低噪音，≤70db。

▲5.雾化效率DS1001每小时2.5L

6.消毒方式：消毒剂成分为过氧化氢，更安全。

7.低浓度的过氧化氢（≤8%）达到细菌芽孢6log的杀灭效果。

8.过氧化氢使用量少，仅6-10ml/m3，材料兼容性好，无残留、无腐蚀。

★9.  360°环形出风口，消毒无死角。

▲10.生产企业具有ISO13485质量管理体系证书。

▲11.生产企业通过德国莱茵TUV认证。

12.产品具有远程控制、延时启动、无线遥控、数据记录等功能。

13.涡轮驱动纳微米液珠，可达25m3/min.

★14.可升级增加实验室污染清除功能，用于清除实验室DNA气溶胶污染。

配置清单：

主机1台；电源线1个；说明书1份；装箱单1份；验收单1份；保修卡1份