黄石市疾病预防控制中心

实验室设备拆装搬迁项目采购文件

项目名称：黄石市疾病预防控制中心实验室设备拆装搬迁项目

项目编号：HSCDC-FW-20230201

采购人名称：黄石市疾病预防控制中心

二〇二三年二月

目录

第一章邀请函**.......................................................3**

第二章报价须知**......................................................**5

第三章项目采购需求及要求**...........................................**9

第四章评审办法及评分标准**...........................................**16

第五章响应文件格式**.................................................**18

**第一章 邀请函**

|  |
| --- |
| 项目概况：  黄石市疾病预防控制中心实验室设备拆装搬迁项目的潜在供应商应在黄石市疾病预防控制中心官网获取采购文件，并于2023年2月23 日点17：30 分（北京时间）前提交响应文件。 |

**一、项目基本情况**

1、项目编号：HSCDC-FW-20230201

2、项目名称：黄石市疾病预防控制中心实验室设备拆装搬迁项目

3、采购方式：询价

4、预算金额： 12万元(其中包含部分设备校准费用）,超出此预算金额的报价为无效响应。

5、最高限价： 12万元(其中包含部分设备校准费用）,超出此最高限价的报价为无效响应。

6、采购需求：仪器设备的拆装（包装箱、标示）、搬运、安装及调试、部分设备校准，厂家专业人员拆解安装调试费用（如果需要），具体内容详见采购文件。

7、合同履行期限：合同签订后30 个日历天内完成。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否

9、是否可采购进口产品：否

10、本项目（是/否）接受合同分包：否

**二、申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.具备有效的“ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证证书”或“中国设备维修安装企业能力等级证书”或 “设备维修保养服务认证证书”三者之一。

**三、获取采购文件**

黄石市疾病预防控制中心官网（<http://www.hbhscdc.cn/>）下载

**四、响应文件提交**

1、方式：供应商提交响应文件时须提供工商营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一新版营业执照)、企业近期纳税和社保证明、财务状况证明或2022年财务审计报告、信用信息网络截图、在经营活动中没有重大违法记录书面声明、法定代表人身份证明或授权委托书及本公告要求的其他资质证明材料。（以上证件均需交盖公章的复印件,原件备查，所有复印件必须装订成一册。）

2、截止时间：2023年02 月23 日17点30 分（北京时间）

3、地点：黄石市疾病预防控制中心物供科（黄石苏州路21 号512室）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起3 个工作日。

**六、其他补充事宜**

无

**七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

名称：黄石市疾病预防控制中心物供科

地址：黄石市苏州路21 号512室

联系方式：丁老师

**第二章 响应文件的编制**

**一、 响应文件编制基本要求**

1、响应文件以及与采购人就有关采购的所有来往函电均应使用简体中文。

2、供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、

修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

3、响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编

制。

4、如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容，采购小组有权拒

绝其补充。

**二、 响应文件的组成**

不限于以下内容,应该有的必须提供,如未提供,采购小组有权拒绝其响应文

件：

1）报价承诺函(附件1) ；

2）报价表(附件2) ；

3）符合性检查对照表(附件3)；

4）法人代表授权书（附件4）；

5）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件5)；

6）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件6)；

7）参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(附件7)；

8）供应商参加政府采购活动前三年内（不足三年按公司成立时起）未被列

入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违

法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站

（ www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，以发布公告之后

查询结果为准，并提供加盖供应商公章的网上证明材料；(附件8)；

9）拟派项目负责人简历表(附件9)；

10）拟派本项目人员情况表(附件10)；

本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。

**三、 计量单位**

1、 除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法

定计量单位。

**四、响应文件有效期**

1.本项目采购内容自采购之日算起（90）日历日内保持有效。采购结束后，

在有效期内供应商不得改变报价、服务期及承诺的全部义务。响应文件有效期比本文件规定短的，采购小组将视响应文件无效予以拒绝。

**五、报价要求**

1. 报价以人民币报价。

2. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。

2.1 总报价中应包括按照相应文件规定的完成本项目所需的所有费用；在

合同实施时，采购人不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的

费用已包括在总报价中。

3. 成交供应商负责本项目所需的售后服务等全部工作，文件另有规定的除

外。

**六、响应文件的份数、封装和递交**

1. 响应文件的份数和封装

1.1 响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份(正、副本均须用A4 幅

面复印纸打印),并在封面上注明“正本”或“副本”字样，然后放入密封袋中密

封。磋商响应文件的正本和副本要一起密封于一个包装或分开密封包装，密封袋

上也要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。投

标响应文件必须编制目录与页码，方便查阅。投标人应当对投标文件进行不可拆

卸的装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果

由投标人承担。

2.2 响应文件的信封上应写明:项目编号、项目名称、供应商名称。

3. 响应文件的递交

3.1 所有响应文件应于第一章“邀请函”中规定的时间前递交到采购人。

4. 迟交的响应文件

4.1 采购人将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后递交的任何响应文件。

**七、采购小组的组成**

1.采购小组成员由采购人从采购单位采购专家库中随机抽取。

1.1 采购小组负责确定报价供应商名单、响应文件的评审、商务服务评议并评分、根据综合评分情况编写评审报告，协助处理质疑等工作。

2. 资格性审查

2.1 采购小组验证各供应商代表或委托授权人的身份。供应商代表或委托

授权人身份与响应文件不符的、响应文件未按要求加盖印章和签字的，采购小组

将拒绝该供应商参加磋商。

2.2 采购小组根据采购文件规定对供应商响应文件的有效性、完整性和响

应程度进行审查。审查内容包括供应商资格条件、实质性响应的情况等。未实质

性响应采购文件的响应文件按无效处理，并告知有关供应商。具体评审内容见本

章第3 条。

2.3 无效投标

采购响应文件有下列情况之一，均视为无效投标

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3. 综合评议

3.1 采购小组将按照磋商文件确定的评审办法对各供应商的响应文件进行

商务服务评议和价格评议。

3.2 评审采用综合评分法，具体见“第四章评审办法及评审标准”。

4.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供

应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分计算公式：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100（精确到两位小数位，两位后实行四舍五入）。

5.采购小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。

**八、确定成交供应商**

1.采购小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3 名以上

成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的

顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2.采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则

确定成交供应商。

**九、成交公告和质疑**

1.采购人在成交供应商确定后，在黄石市疾病预防控制中心官网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。公告期为一个工作日。

2.相关供应商对成交结果、采购过程有询问或质疑的，可在公告期届满之

日起七个工作日内，依据政府采购相关规定，向采购人提出询问或质疑，供应商在法定质疑期内需一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人将按政府采购询问或质疑程序处理。质疑书应当包括下列主要内容：

2.1 质疑人的名称、地址、电话及联系人（法人或负责人授权代表）等；

2.2 质疑人法人（负责人）签章和单位公章；

2.3 具体的质疑事项及事实依据；

2.4 明确的请求和必要的证明材料；

2.5 以联合体形式参与磋商的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

2.6 提起质疑的日期。

**十、签订合同**

1.成交供应商在收到成交通知书后，三日内与采购人签订供货（服务）

合同。

**十一、付款方式**

1.双方按合同约定方式付款。

**十二、适用法律**

1.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》《中

华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法规。

**第三章 项目需求及要求**

一、项目名称：黄石市疾病预防控制中心实验室设备拆装搬迁项目

二、预算金额： 12万 元（其中包含部分设备校准费用）

三、合同履行期限：合同签订后30 个日历天内完成；

四、搬迁具体说明：

1、服务内容：仪器设备的拆装（包装箱、标示）、搬运、安装及调试、部分设备校准，厂家专业人员拆解安装调试费用（如果需要）。

2、项目规模：详见列表。

3、项目地点说明：从黄石市疾控中心办公楼楼搬迁至新建的实验楼。

4、仪器设备等物资搬迁的工作原则：

1）保证搬迁过程中所有仪器设备等不得遗失、损毁。

2）对于多组件仪器设备须保证各个组件的完成性，不得发生组件的遗失、损毁。

3）所有搬迁仪器设备的性能状态不得发生改变。

5、仪器设备等物资搬迁方案的项目服务供应商应由专业的工程师团队及专业的搬运运输团队组成。负责仪器设备等物资整体搬迁的方案制定，组织实施和搬迁的后续服务：

1）搬迁项目服务供应商在方案搬迁中应提供可行性的应急处置方案并获得采购方认可。

2）仪器设备等物资搬迁方案制定：包括项目的管理方案、项目的实施方案、实施计划、应急处置方案等；

3）仪器设备等物资搬迁7日历天、校准30 日历天内完成，包括项目的验收及仪器设备搬迁档案的移交；仪器设备等搬迁包括仪器设备、拆卸、包装、装箱、运输、卸货、拆箱、搬运及就位；到达指定位置后仪器的安装、调试等工作。

五、搬迁项目过程中的器械及工具要求：

1、所有用于搬迁项目工作的车辆、机械设备和工具须干净、整洁；

2、所有运输车辆必须符合当地运输车辆管理条例的要求，保险有效，同时符合环保的相关要求；

3、所有用于运输的车辆内部须保证干净且有固定装置；

六、搬迁项目服务供应商的物料要求：

1、搬迁项目服务供应商须自行准备搬运所需的防护用品；

2、搬迁项目服务供应商须自行准备满足搬运需要的操作工具；

3、搬迁项目中使用的包装材料应符合环保要求，并且集中放置明确标识；

4、搬迁项目作业期间保证包装材料的干燥，且在运输过程中做好防水处理工作；

5、废弃的包装材料及填充物应当天清理干净，且保证作业现场的整洁；搬迁项目作业期间包装箱应与仪器设备的尺寸相匹配；

6、搬迁项目作业期间包装箱体外应有清晰明确的标识，标识应能满足信息化管理的需求；标识仪器设备的编号等。

七、搬迁项目管理文件要求：

1、搬迁项目管理文件应包括：项目的整体搬迁方案、实施计划、人员名单等；

2、搬迁项目服务供应商协助填写装箱单，装箱单放在包装箱内，包装箱外填写并张贴填物品标签。

八、搬迁项目环境要求：搬迁项目作业期间，特别是新址装机前新址台面应进行符合实验室要求的清洁工作。

九、搬迁项目过程管理要求：

1、能够提供有效的过程管理方案，降低搬迁过程中存在的风险，记录搬迁过程中产生的信息；

2、搬迁项目服务供应商在作业期间发现问题应及时与采购方相关人员进行沟通。

十、验收

1、仪器送达指定位置后，按《装箱单》逐项清点，确保数量和发运前一致。到达新实验室的仪器必须和装箱单中标明的名称、品牌、型号、数量、固定资产编号一致；

2、搬迁所涵盖的所有仪器设备若在搬迁前正常，搬迁后发生任何问题供应商须提供免费维修服务，包括由此产生的配件费用；

3、搬迁过程中若发生人员安全、环境安全、生物安全等事故，由搬迁项目服务供应商承担责任。

十一、整体搬迁环节费用包含以下所有环节：

1、新址实验室设备摆放规划：包含设备摆放合理性确认、新址贴标定位、地面保护预案等内容。

2、设备安装条件符合性确认：现场确认仪器用水、用电、用气条件。

3、搬迁流程及方案制定：包括仪器设备搬迁顺序、搬迁路线方案、仪器包装材料的准备。

4、搬迁前仪器设备运行状态确认，设备开机预检性能确认；

5、按搬迁标准操作程序SOP 对仪器设备搬迁之前进行拆机、专业物料打包装箱标签及定位、专业团队搬运及运输、搬迁至新址后点对点定位安装，搬迁完成之后，设备的技术安装调试及搬迁后仪器设备的运行状态确认、性能确认，全程由专业技术团队保障每个环节设备的安全。

6、除此之外还包含所搬迁设备人员保险费用及仪器保险费用。

7、报价费用包含厂家专业人员拆解安装调试费用。

十二、黄石市疾控中心实验室搬迁仪器设备一览表。

| **序号** | **设备名称** | **型号** | **生产厂家** | **数量** | **备注** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收光谱仪 | AA240 DUO | 美国VARAN SPECTF | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 2 | 双道原子荧光光度计 | AFS-230E | 北京科创海光仪器有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 3 | 气相色谱仪 | GC450 | 美国瓦里安公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 4 | 离子色谱仪 | CIC-160D | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 5 | 液相色谱仪 | LC-20AT | 日本岛津 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 6 | 气相色谱仪 | 7890A气相 | 美国安捷伦公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 7 | 原子吸收仪 | ZEEnit 700P | 德国耶拿分析仪器有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 8 | 液相色谱-三重四级杆串联质谱仪 | XEVO TQD | 美国Waters公司 | 1 | 需要专业技术人员服务、需第3方校准   |  | | --- | | 需第3方校准 | |  |
| 9 | 气相色谱-三重四级杆串联质谱仪 | 7890B-7000D | 美国安捷伦公司 | 1 | 需要专业技术人员服务、需第3方校准 |  |
| 10 | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪 | 7900 | 美国安捷伦公司 | 1 | 需要专业技术人员服务、需第3方校准 |  |
| 11 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | LC-AFS9700 | 北京海光仪器公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 12 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890B气相-5977A质谱 | 美国安捷伦公司 | 1 | 需要专业技术人员服务、需第3方校准 |  |
| 13 | 1/万电子天平 | AL204 | 梅特勒-托利多仪器有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 14 | 1/万电子天平 | ML 204T | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 15 | 1/十万电子天平 | XS205DU | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 16 | 旋转蒸发器 | R-300型 | 瑞士步琪实验室仪器有限公司 | 2 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 17 | 脂肪测定仪 | SOX 500 | 济南海能仪器股份有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 18 | 可见分光光度计 | 723N | 上海仪电分析仪器有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 19 | 电子天平 | FA2004B | 上海精科天美科学仪器有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 20 | 微波消解仪 | ETHOS ONE | 意大利MLESTONE | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 21 | 高通道全自动固相萃取仪 | Fotector Puls | 睿科仪器（厦门）有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 22 | 纯水机 | GWB-1E | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 23 | 流动注射分析仪 | BDFIA-8000 | 北京宝德仪器有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 24 | 紫外可见分光光度 | T9 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 25 | 紫外可见分光光度计 | UV-2450 | 日本岛津 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 26 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 27 | 低本底ɑ/ß测量仪 | FYFS-400X | 湖北方圆环保科技有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 28 | 傅立叶变换红外光谱仪 | iCAN9 | 天津 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 29 | 酶标仪 | 郑州安图PHOMO | 郑州安图 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 30 | 半自动细菌生化鉴定仪 | ATB | 梅里埃 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 31 | 全自动细菌生化鉴定仪 | VITEK2 | 梅里埃 | 1 | 需要专业技术人员服务、需第3方校准 |  |
| 32 | 多功能显微镜 | 80i | 尼康 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 33 | 实时荧光定量PCR仪 | Q5 | 赛默飞 | 1 | 需要专业技术人员服务、需第3方校准 |  |
| 34 | 实时荧光定量PCR仪 | ABI7500 | 赛默飞 | 1 | 需要专业技术人员服务、需第3方校准 |  |
| 35 | 实时荧光定量PCR仪 | CFX96TMOptics Module | 伯乐 | 1 | 需要专业技术人员服务、需第3方校准 |  |
| 36 | 实时荧光定量PCR仪 | 天隆96R | 西安天隆科技有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务、需第3方校准 |  |
| 37 | 实时荧光定量PCR仪 | 天隆96R | 西安天隆科技有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务、需第3方校准 |  |
| 38 | 实时荧光定量PCR仪 | 天隆96R | 西安天隆科技有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务、需第3方校准 |  |
| 39 | 罗氏PCR仪 | LightCycler®96 | Roche Diagnostics Shanghai | 1 | 需要专业技术人员服务、需第3方校准 |  |
| 40 | PFGE | CHEF-Mapper | 伯乐 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 41 | 实时荧光定量PCR仪 | QPT1000 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 42 | 梅里埃全自动医用PCR分析系统 | FilmArray 2.0 | 美国bioFire Diagnostics.LLC | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 43 | 质谱 | 梅里埃 | 梅里埃 | 1 | 需要专业技术人员服务、需第3方校准 |  |
| 44 | 全自动核酸提取仪 | NP968-S | 西安天隆科技有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 45 | 全自动核酸提取仪 | GeneRotex96 | 西安天隆科技有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 46 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-2000A | 江苏硕世生物科技有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 47 | 核酸提取仪 | 32 | 上海思路迪 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 48 | 全自动核酸提取仪 | GeneRotex96 | 西安天隆科技有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 49 | 全自动核酸提取仪 | DOF9648 | 常州金麦格生物技术有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 50 | TGuide S96全自动核酸提取仪 | TGuide S96 | 天根生化科技北京有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 51 | 全自动核酸测 前处理系统 | Autra9600Plus | 上海之江生物医药科技有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 52 | 全自动高通量分杯处理系统 | AutraMate  Super | 上海之江生物医药科技有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 53 | 华大核酸自动工作站 | MGISP-960 | 武汉华大智造科技有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 54 | 96通道全自动液体工作站 | N96-2004S | 耐优生物技术（嘉兴）公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 55 | 酶标仪 | 郑州安图PHOMO | 郑州安图 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 56 | 全自动PCR仪(病载仪) | COBAS TaqMan | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 57 | 流式细胞仪 | FACSCalibur | 碧迪医疗器械（上海）有限公司 | 2 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 58 | 全自动免疫印迹仪 | BeeBlot2.0 | 佰瑞仪器有限公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 59 | 千分之一电子天平 | JA2003P | 上海越平 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 60 | 电子称量天平 | YP20002 | 上海越平 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 61 | 电子称量天平 | YP20002 | 上海越平 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 62 | 电子称量天平 | YP20002 | 上海越平 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 63 | 电子称量天平 | YP20002 | 上海越平 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 64 | 生物安全柜 | VLC-5 | 珠海 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 65 | 生物安全柜 | Formaclass-IIA2 | 赛默飞 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 66 | 生物安全柜 | 德国HS-18 | 德国HS公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 67 | 生物安全柜 | Formaclass-IIA2 | 赛默飞 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 68 | 生物安全柜 | Nuair543-500s | 法国Nuair公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |
| 69 | 生物安全柜 | NU-425-400S | 天美（中国）科学仪器有限公司武汉分公司 | 1 | 需要专业技术人员服务 |  |

**第四章 评审办法及评分标准**

**一、评标原则**

以各供应商的投标文件作为唯一依据，坚持公开、公平、公正、诚信、透明、合法的原则，根据供应商的投标文件和评分办法进行综合评审。

**二、评分方法及分值**

1、项目采购小组将根据招标文件的规定，对各供应商的投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。采购小组将只对实质性响应招标文件要求的投标文件进行比较和评分。

2、本次招标采用综合评估法。详细评审包括：价格评分、商务评分及技术评分。其中价格部分20 分，技术部分45 分，商务部分35 分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分内容 | | 评分标准 | 分值 |
| 报价得分  （20分） | | 通过资格性审查和符合性审查的有效报价，进入价格评议环节，本项目价格评议采用取低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100（精确到两位小数位，两位后实行四舍五入） | 20 |
| 技术部分 （45分） | 搬迁实施方案 | 供应商需根据招标文件要求制定详细的搬迁实施方案，包含完成本项目搬迁内容的拆装打包、运输、安装、检测维修等全部搬迁工作，整体实施方案需科学合理、内容全面、切实可行，进行横向比较。  方案整体实施科学合理，内容全面，切实可行得20分，  方案科学合理，内容全面得15分，  方案内容一般，切实可行得10分。 | 25 |
| 搬迁过程管理方案 | 供应商需根据招标文件要求制定详细的搬迁过程管理方案，搬迁过程管理方案需科学合理、内容全面、切实可行，进行横向比较。  方案整体实施科学合理，内容全面，切实可行得10分，  方案科学合理，内容全面得7分，  方案内容一般，切实可行得5分。 | 10 |
| 搬迁风险处理方案 | 供应商针对现场勘查情况制定搬迁风险处理方案。搬迁风险方案需科学合理、内容全面、切实可行，进行横向比较。  方案整体实施科学合理，内容全面，切实可行得6分，  方案科学合理，内容全面得4分，  方案内容一般，切实可行得2分。 | 6 |
| 搬迁售后服务方案 | 供应商需能在搬迁验收后继续提供维护维修服务。搬迁售后服务方案需科学合理、内容全面、切实可行，进行横向比较。  方案整体实施科学合理，内容全面，切实可行得4分，  方案科学合理，内容全面得2分。 | 4 |
| 商务部分 （35分） | 企业能力 | 供应商需具备：  1.有效的**“ISO14001环境管理体系认证证书”，认证范围需包含但不限于实验室仪器设备的维修、维保的相关环境管理活动**；  2.有效的**“ISO45001职业健康安全管理体系认证证书”，认证范围需包含但不限于实验室仪器设备的维修、维保的相关职业健康安全管理活动**；  3.有效的**“ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证证书”；**  4.有效的**“中国设备维修安装企业能力等级证书”**；  5.有效的**“设备维修保养服务认证证书”；**  每提供一个得3分，最多得20分（提供证书原件复印件加盖供应商公章且带原件备查）。 | 15 |
| 类似业绩 | 供应商需提供2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过承担过**地市级及以上疾控中心仪器设备整体搬迁项目**的业绩案例，每提供1个得2分，最多10分（提供合同或中标通知书（如有）原件复印件加盖供应商公章且带原件备查）。 | 10 |
| 人员配置 | 供应商拟派人员：  1.需具备医疗器械专业技术中级以上（含中级）职称的工程师至少1名，得4分（提供工程师职称证书原件复印件且带原件备查，且提供近3个月供应商为其缴纳的社保证明原件复印件并加盖供应商公章）；  2.需具备检验检测机构资质认定内审员职称的工程师至少1名，得4分（提供工程师职称证书原件复印件且带原件备查，且提供近3个月供应商为其缴纳的社保证明原件复印件并加盖供应商公章）；  3.需具备检验类设备工程师，每提供1名得1分，总分2分（提供工程师原厂培训证书原件复印件且带原件备查，且提供近3个月供应商为其缴纳的社保证明原件复印件并加盖供应商公章）。 | 10 |

**第五章 响应文件格式**

封面：

**黄石市疾病预防控制中心实验室设备拆装搬迁项目**

**响应文件**

**（正本/副本）**

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

年 月日

附件1

**承诺函**

致：黄石市疾病预防控制中心

根据贵方（项目名称/项目编号）项目邀请，签字代表（姓

名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正

本一份、副本二份。

1）承诺函(附件1) ；

2）报价表(附件2) ；

3）符合性检查对照表(附件3)；

4）法人代表授权书（附件4）；

5）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件5)；

6）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件6)；

7）参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(附件7)；

8）供应商参加政府采购活动前三年内（不足三年按公司成立时起）未被列

入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违

法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站

（ www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，以发布公告之后

查询结果为准，并提供加盖供应商公章的网上证明材料；(附件8)；

9）拟派项目负责人简历表(附件9)；

10）拟派本项目人员情况表(附件10)；

本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。

在此，我方宣布同意如下：

1. 将按报价文件的规定履行合同责任和义务；

2. 我方已详细阅读并审核全部文件，包括文件修改文件(如有的话)、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受文件中的全部条款且无任何异议；

3. 本响应文件有效期为自报价之日起 个日历日；

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其采购有关的一切数据或资料；

5. 与本采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话/传真：

电子信箱：

供应商（授权）代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

附件2

报价表

采购项目名称：黄石市疾病预防控制中心实验室设备拆装搬迁项目

编 号：HSCDC-FW-20230201

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 报价（元） | | | 备注 |
| 黄石市疾病预防控制中心实验室设备拆装搬迁项目 | 项目  总报价 | 大写 |  |  |
| 小写 |  |

报价说明

1.总报价项目报价应包含部分设备校准费用、其他服务费用、各项税金等完成项目的全部费用；

2.总报价不得超过采购预算；

3.总报价大小写不一致以大写为准。

4.总报价必须与报价组成情况表的总价一致。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期： 年月日

附件2-1

**报价明细表**

项目编号（包号）：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称（服务） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |  |
| 总计 | | | | |  |

注：报价明细表的格式由投标人自行拟定。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

时间：

附件3

**符合性检查对照表**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合性检查内容 | 响应文件响应情况 | 偏离情  况说明 | 备注 |
| 1 | 投标文件中的承诺函加盖投标人的公章及法定代表人（签章或签字）或其授权代表（签章或签字），或法定代表人委托代理人有合法、有效的委托书原件； |  |  |  |
| 2 | 在工商部门注册的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照； |  |  |  |
| 3 | 近期缴纳税收的凭证（完税税票或银行代扣转账凭证或税务局书面证明材料）； |  |  |  |
| 4 | 近期缴纳社会保险的凭证； |  |  |  |
| 5 | 具备有效的“ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证证书”或“中国设备维修安装企业能力等级证书”或 “设备维修保养服务认证证书”三者之一 |  |  |  |
| 6 | 承担厂家专业人员拆解安装调试（如果需要）费用承诺 |  |  |  |
| 7 | 供应商参加政府采购活动前三年内（不足三年按公司成立时起）未被列入“信用中国” 网站( www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“ 中国政府采购” 网站（ www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违  法失信行为记录名单，以发布公告之后查询结果为准，并提供加盖供应商公章的网上证明材料； |  |  |  |
| 8 | 采购文件中设立了投标控制价，而投标价格未超出投标控制价的； |  |  |  |
| 9 | 供应商未递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中未对同一项目报有两个或多个报价的； |  |  |  |
| 10 | 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。自评结论说明：1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。 |  |  |  |
| 自评结论 | |  |  |  |

说明：1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照采购文件的要求，逐条说明所提供服务已对采购文件的服务要

求做出了实质性的响应，并说明响应情况。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件4

法人代表授权书

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(采购人或采购代理机构)：

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（供

应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，

就（项目名称、项目编号）的报价，以本公司的名义处理一切与之有关的

事务。

本授权书自年月日至年月日止签字有效。

特此声明。

供应商名称（公章）： 被授权人（签字或签章）：

法定代表人（签字或签章）： 身份证号码：

电话： 电话（手机）：

传真： 办公电话/传真：

|  |
| --- |
| 粘贴被授权人身份证（复印件） |

|  |
| --- |
| 粘贴法人身份证（复印件） |

附件5

**法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的**

**身份证明等证明材料**

（企业法人营业执照、税务登记证，供应商是自然人的身份证明材料等）

附件6

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

附件7

参加政府采购活动前3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

（供应商自行编写）

附件8

未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)失

信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失

信行为记录名单和“中国政府采购”网站

（ www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名

单的网页打印件

（供应商自行打印）

附件9

拟派项目负责人简历表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  |
| 性别 |  | 技术职称及专业 |  |
| 毕业时间 |  | 毕业学院 |  |
| 参加工作时间 |  | 拟任职务 |  |
| 经历: | | | |
| 年- 年 | 完成相同或类似的项目名称 | | 项目中任职 |
|  |  | |  |

附件10

**拟派本项目人员情况表**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 资格证书 | 从业年限 | 其他 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：附人员的身份证、职称证等相关资料的复印件。

附件11

厂家专业人员拆解安装调试费用承诺函

黄石市疾控中心：

我公司郑重承诺：我公司在参加黄石市疾病预防控制中心实验室设备拆装搬迁项目，严格按照投标响应文件承诺的报价包含厂家专业人员拆解安装调试费用，并支付厂家专业人员拆解安装调试费用，如我公司中标后无法履行此承诺,

黄石市疾病预防中心有权将此费用直接支付给厂家专业人员，我公司且承担相应法律责任。

特此承诺！

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期： 年 月 日

附件12

**评标要素索引表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评分** | **投标文件（页码）** |
| **1** | **价格部分** |  |
|  |  |  |
| **2** | **商务部分** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **3** | **技术部分** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**说明：此表必须放在投标文件目录的前面，填写页码应与投标文件对应。**

**其他资格证明文件及资料**